## Sheet1
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 大肠埃希式菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/ml） | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐（以N计） | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 溴酸盐 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | [5 empty] | 不应检出 | 不应检出 | 100 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.7mg/L | 0.7mg/L | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | 3mg/L | 0.5mg/L | 0.3<出厂水<2，0.05<末梢水<2 | 0.1<出厂水<0.8，0.02<末梢水<0.8
1 | 一 | 城市水 | 出厂水 | 2025.2.6 | 一水厂内 | 0 | 0 | 2 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.13 | 3.48 | 0.038 | ＜0.016×10-3 | 4×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.08 | ＜5 | 0.92 | 0 | 0 | 7.53 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 5.01 | 14.62 | 160 | 68.94 | 0.98 | ＜ 0.02 | 0.35 | 0
2 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2025.2.6 | 李嬢嬢米线 | 0 | 0 | 1 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.13 | 3.54 | 0.039 | ＜0.016×10-3 | 4×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.08 | ＜5 | 0.92 | 0 | 0 | 7.27 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 5.62 | 16.51 | 146 | 68.94 | 0.95 | ＜ 0.02 | 0.21 | 0
3 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2025.2.6 | 豪邦厨具 | 0 | 0 | 5 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.13 | 3.42 | 0.028 | ＜0.016×10-3 | 4×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | 0.94 | 0 | 0 | 7.26 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 5.45 | 0 | 152 | 68.94 | 1.01 | ＜ 0.02 | 0.2 | 0
4 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2025.2.6 | 福庭超市 | 0 | 0 | 15 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.63 | 4.8 | 0.047 | 1×10-3 | 6×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.31 | ＜5 | 0.67 | 0 | 0 | 7.1 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 12.13 | 0 | 222 | 104.21 | 1.22 | 0.03 | 0.19 | 0
5 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2025.2.6 | 詹小厨小吃 | 0 | 0 | 1 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.3 | 0 | 0.034 | ＜0.016×10-3 | 6×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.28 | ＜5 | 0.74 | 0 | 0 | 7.07 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 12.51 | 0 | 190 | 102.61 | 1.25 | 0.03 | 0.2 | 0
6 | 一 | 农村水 | 出厂水 | 2025.2.5 | 五城镇自来水厂内 | 0 | 0 | 2 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.1 | 3.65 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.11 | ＜5 | 0.53 | 0 | 0 | 7.13 | 0.014 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 3.28 | 4.07 | 60 | 22.44 | 0.76 | ＜ 0.02 | 0.32 | 0
7 | 一 | 农村水 | 出厂水 | 2025.2.8 | 齐云山镇自来水厂内 | 0 | 0 | 17 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.68 | 7.32 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.1 | ＜5 | 0.86 | 0 | 0 | 7.91 | 0.096 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 14.91 | 14.95 | 171 | 92.2 | 1.59 | 0.15 | 0.35 | 0
8 | 一 | 农村水 | 出厂水 | 2025.2.6 | 溪口镇自来水厂内 | 0 | 0 | 0 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.11 | 2.98 | 0.034 | ＜0.016×10-3 | 5×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.18 | ＜5 | 0.67 | 0 | 0 | 8.12 | 0.05 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 6.45 | 4.66 | 80 | 33.67 | 0.74 | ＜ 0.02 | 0.33 | 0
9 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2025.2.6 | 海阳镇钗坑村水厂 | 0 | 0 | 2 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.28 | 2.42 | ＜0.032×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | 0.72 | 0 | 0 | 7.78 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 5.3 | 10.24 | 479 | 254.15 | 0.39 | ＜ 0.02 | 0.1 | 0
10 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2025.2.5 | 万安镇南潜村水厂 | 0 | 0 | 4 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.25 | 3.89 | 0.048 | 1×10-3 | 8×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.22 | ＜5 | 0.99 | 0 | 0 | 7.84 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 29.21 | 166.14 | 486 | 224.48 | 1.14 | ＜ 0.02 | 0.2 | 0
11 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2025.2.5 | 蓝田镇儒村水厂 | 0 | 0 | 42 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.39 | 2.23 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.37 | ＜5 | 0.96 | 0 | 0 | 8.3 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 1.26 | 8.23 | 87 | 37.67 | 0.47 | ＜ 0.02 | 0.08 | 0
12 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2025.2.8 | 齐云山镇环居村半源水厂 | 0 | 0 | 16 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.8 | 2.32 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | 0.82 | 0 | 0 | 8.19 | 0.01 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.84 | 3.34 | 66 | 25.66 | 0.74 | ＜ 0.02 | 0.13 | 0
13 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2025.2.5 | 溪口镇冰潭村水厂 | 0 | 0 | 66 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.81 | 3.34 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | 0.6 | 0 | 0 | 8.27 | 0.01 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.77 | 6.55 | 56 | 18.44 | 0.7 | ＜ 0.02 | 0.09 | 0
14 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2025.2.7 | 山斗乡青岭村青山水厂 | 0 | 0 | 26 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.88 | 7.48 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.16 | ＜5 | 0.52 | 0 | 0 | 7.79 | 0.016 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 1.55 | 3.95 | 42 | 16.84 | 0.6 | ＜ 0.02 | 0.13 | 0
15 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2025.2.7 | 板桥乡樟前村水厂 | 0 | 0 | 27 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.4 | 4.07 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.11 | ＜5 | 0.37 | 0 | 0 | 8.21 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.74 | 6.21 | 38 | 12.03 | 0.42 | ＜ 0.02 | 0.21 | 0
16 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2025.2.5 | 月潭湖镇回岭村水厂 | 0 | 0 | 37 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.35 | 4.1 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | 2.278×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.09 | ＜5 | 0.38 | 0 | 0 | 8.34 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.87 | 2.97 | 41 | 10.43 | 0.82 | ＜ 0.02 | 0.18 | 0
17 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2025.2.8 | 渭桥乡珰金村水厂 | 0 | 0 | 50 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.09 | 2.29 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.08 | ＜5 | 0.77 | 0 | 0 | 7.41 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 4.27 | 5.57 | 92 | 50.51 | 2.87 | ＜ 0.02 | 0.09 | 0
18 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2025.2.7 | 岭南乡璜茅村塔坑水厂 | 0 | 0 | 57 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.56 | 9.21 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.13 | ＜5 | 0.12 | 0 | 0 | 7.31 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 1.48 | 3.64 | 46 | 20.04 | 1.75 | ＜ 0.02 | 0.11 | 0
19 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2025.2.5 | 商山镇阜田村水厂 | 0 | 0 | 49 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.4 | 2.3 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.08 | ＜5 | 0.89 | 0 | 0 | 7.16 | 0.011 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.91 | 2.04 | 50 | 16.03 | 1.39 | ＜ 0.02 | 0.16 | 0
20 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2025.2.5 | 五城镇上岩村水厂 | 0 | 0 | 85 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.08 | 0 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.1 | ＜5 | 0.56 | 0 | 0 | 7.25 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.75 | 0 | 28 | 8.83 | 0.69 | ＜ 0.02 | 0.06 | 0
21 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2025.2.6 | 汪村镇汪村水厂 | 0 | 0 | 34 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.21 | 0 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.09 | ＜5 | 0.98 | 0 | 0 | 7.07 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.26 | 0 | 68 | 26.46 | 0.64 | ＜ 0.02 | 0.17 | 0
22 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2025.2.6 | 源芳乡幸川村水厂 | 0 | 0 | 80 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.09 | 0 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.08 | ＜5 | 0.82 | 0 | 0 | 7.26 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.25 | 0 | 45 | 11.23 | 0.98 | ＜ 0.02 | 0.06 | 0
23 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2025.2.7 | 流口镇茗洲呈村水厂 | 0 | 0 | 27 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.24 | 0 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.08 | ＜5 | 0.93 | 0 | 0 | 7.08 | 0.017 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.27 | 0 | 70 | 28.07 | 0.56 | 0.05 | 0.18 | 0
24 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2025.2.7 | 鹤城乡渔塘村碣田水厂 | 0 | 0 | 42 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.18 | 4.83 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.09 | ＜5 | 0.83 | 0 | 0 | 7.13 | 0.009 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.27 | 0 | 66 | 22.44 | 0.57 | ＜ 0.02 | 0.16 | 0
25 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2025.2.9 | 东临溪镇璜源村水厂 | 0 | 0 | 0 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.07 | 0 | 0.014 | ＜0.016×10-3 | 3×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.15 | ＜5 | 0.06 | 0 | 0 | 7.1 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 3.46 | 0 | 50 | 25.66 | 0.68 | 0.02 | 0.25 | 0
26 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2025.2.5 | 龙田乡江田村水厂 | 0 | 0 | 28 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.09 | 0 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.11 | ＜5 | 0.53 | 0 | 0 | 7.56 | 0.036 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 1.05 | 0 | 30 | 10.43 | 0.58 | ＜ 0.02 | 0.16 | 0
27 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2025.2.4 | 璜尖乡璜尖村水厂 | 0 | 0 | 3 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.78 | 7.16 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.11 | ＜5 | 0.38 | 0 | 0 | 7.46 | 0.012 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 2.24 | 0 | 80 | 32.87 | 1.33 | ＜ 0.02 | 0.17 | 0
28 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2025.2.7 | 白际乡白际村水厂 | 0 | 0 | 45 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.95 | 3.75 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.08 | ＜5 | 0.57 | 0 | 0 | 7.45 | 0.009 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 1.04 | 0 | 48 | 16.03 | 0.74 | ＜ 0.02 | 0.15 | 0
29 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2025.2.7 | 榆村乡郑湾村水厂 | 0 | 0 | 65 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.86 | 3.74 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.08 | ＜5 | 0.72 | 0 | 0 | 7.63 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.95 | 3.04 | 48 | 20.84 | 0.66 | ＜ 0.02 | 0.1 | 0