
齐函字〔2022〕6号
齐云山管委会关于印发《岩坑水库防汛抢险应急预案》的通知
各处室、相关部门：

为贯彻落实市委、市政府，县委、县政府防汛抗旱暨水利建设和市防办汛前准备工作要求，在县防指《休宁县2022年防汛抗旱工作要点》的指导下，我委研究制定了《岩坑水库防汛抢险应急预案》，现印发给你们，请认真贯彻落实。

齐云山管委会

2022年3月10日

岩坑水库防汛抢险应急预案

一、基本情况

（一）水库概况

岩坑水库位于渭桥乡鹤坞村，集水面积5平方公里，总库容198万立方米，兴利库容103万立方米，是以防洪、灌溉为主的小（一）型水库。水库设计洪水标准50年一遇，设计洪水位198.78米，校核洪水标准500年一遇，校核洪水位199.3米，汛限水位194.98米。

大坝为重力坝，坝顶高程200.6米，最大坝高19米，坝长114米；溢洪道为宽顶堰式自由溢洪，堰顶高程196.9米，堰顶净宽22米，最大泄量140立方米每秒；放水洞1*1.5，最大放水流量9.7立方米每秒。

水库由齐云山管委会管理，建有水库管理房，水库溃坝影响区内共有11600人。水库工程位置示意图见附件1。

（二）历史曾有险情及处理

无

（三）除险加固情况

2008年5月，坝基增设防渗帷幕；坝体上游设砼防渗面板；大坝坝后处理、溢洪道加固；放水涵加固；更换放水涵闸门以及防汛道路和管理房改造等。

二、目前工程存在的主要问题及隐患

无。

三、组织机构
县防指统一指挥调度岩坑水库防汛工作，并成立现场防汛抢险指挥机构，负责水库应急抢险工作，指挥部设在齐云山管委会，电话：7560019。指挥长：程银根，成员：李进华、胡元进、梁卫国、宁新建 。下设办公室：胡元进同志兼主任，汪燕君同志为联络员。

值守电话：7560019  7561322（夜）

岩坑水库防汛抢险组织指挥结构图见附件2。

水库防汛责任人：

行政负责人：汪景峰   

程银根  
技术责任人：郑传权    

胡元进  

巡查责任人：胡  伟  

下游受影响村庄：鹤坞村

村庄责任人：汪永国  
预警报警电话：县防汛办：7512350  7516767

管委会防汛办：7560019

渭桥乡防汛办：7831017

四、巡坝查险

入汛后（5月1日—9月30日），开展巡坝查险工作，巡查人员见附件3。
巡查频次：正常情况下，每天一次；当水库发生强降雨或水库水位达汛限水位及以上时，每昼夜至少四次，必要时加密巡查。每次巡查均须填写巡查记录，并按规定上报。发现险情，立即逐级报告至县防指。

当水库水位达194.98米且在继续上涨时，岩坑水库防汛抢险机构人员和防汛抢险队立即进驻现场，调运抢险物资，做好抢险准备。
五、预警

（一）泄洪预警

当库水位达194.98米（低于溢洪道顶高程2米），且在继续上涨，开启放水涵洞闸门，由程银根指挥长决定发布预警，胡元进、汪燕君、胡伟分别向受溢洪影响的下游村民组预警责任人发布预警信息（见附件4）；当库水位超过196.9米且继续上涨，每上涨10厘米，向下游预警一次。村组预警责任人接到泄洪预警信息后，负责做好水库泄洪河道沿途安全管理工作，安排村组负责人督促沿河村民停止涉水活动和做好沿河群众应急避险宣传。
当库水位涨至198.78米且继续上涨，现场指挥部立即报县防指，由县防指向受影响的下游鹤坞行政村责任人发布预警，行政村责任人负责组织做好转移准备工作。

当库水位达到设计洪水位199.3米时，由县防指发布预警，渭桥乡政府及受影响的下游鹤坞等行政村责任人立即组织人员将下游受溃坝影响区内群众按照预定路线有序转移至安置地点。
预警发布方式：手机通话，特殊情况采取其他措施（广播、敲锣等）确保预警到位。

（二）险情预警

    当水库发生较大险情时，由现场指挥部向县防指报告，由县防指向受影响的下游鹤坞行政村责任人发布预警，行政村责任人负责组织做好转移准备工作。遇突发重大险情时，现场巡查人员直接向下游村民组预警，同时逐级向上级报告。

六、转移安置

县防指向鹤坞行政村传达转移指令，各转移包保责任人迅速组织群众按照预定路线有序转移至安置地点，人员转移安置情况表见附件5，转移路线和安置点示意图见附件6。

人员转移完毕后，转移包保责任人要进行清查，确保不漏一人，并向县防汛指挥部报告。

群众返还：现场指挥部报请休宁县防汛抗旱指挥部同意后组织群众返还。
七、水库抢险

当水库发生险情，岩坑水库防汛抢险机构人员立即进驻水库现场，制定险情抢护方案，现场指挥部调动抢险队伍，调运抢险物资，组织开展险情抢护，及时将险情发展和处置情况报告县防指，抢险完成后安排专人监控出险部位。

八、保障措施

（一）抢险队伍

齐云山管委会与鹤坞村组织成立应急防汛抢险队，共30人，负责岩坑水库防汛抢险工作（见附件7）。

（二）抢险物资

水库现场储备塑料编织袋、砂石料、锄头铁锹等物资，并落实部分社会号料，用于岩坑水库防汛抢险。抢险物资情况见附件8。
附件：

1、岩坑水库工程位置示意图

2、岩坑水库防汛抢险组织指挥结构图

3、巡坝查险人员表

4、泄洪预警对象表

5、人员转移安置情况表

6、转移路线和安置点示意图
7、齐云山管委会防汛抢险队

8、抢险物资汇总

附件1

岩坑水库工程位置示意图

[image: image1.jpg]



附件2
岩坑水库防汛抢险组织指挥结构图


                    













附件3

巡坝查险人员表

	序  号
	姓  名
	职  务

	1
	胡   伟
	水库管理员

	2
	汪永国
	鹤坞村主任、书记

	
	
	

	
	
	


附件4

泄洪预警对象表

	序  号
	村名称
	村预警责任人
	发布预警人员

	
	
	姓  名
	职  务
	

	1
	鹤坞村
	汪永国
	村主任、书记
	

	2
	倪湖村
	唐  威
	村主任、书记
	

	3
	珰金村
	汤荣松
	村主任、书记
	

	4
	渠口村
	余  杰
	村主任、书记
	

	5
	上演村
	余锡友
	村主任、书记
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


附件5                         

人员转移安置情况表

	序号
	转移对象
	常住人口（人）
	村级转移包保责任人
	村组转移包保责任人
	准备转移 信号
	立即转移信号
	转移路线
	安置地点
	安置点现场管理责任人

	
	
	
	姓名
	职务
	联系方式
	姓名
	职务
	联系方式
	
	
	
	
	姓名
	职务
	联系方式

	1
	鹤坞村
	150
	汪永国
	村书记
	157****6088
	程银珠
	村民组长
	134****7655
	预警广播
	敲锣

警报器
	见后
	村委会
	童连娇
	妇女主任
	183****5104

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6                

转移路线图

[image: image2.png]



附件7
齐云山管委会防汛抢险队

	序号
	姓名
	职务
	备注

	1
	汪永国
	队长
	

	2
	童善清
	副队长
	

	3
	胡  伟
	队员
	

	4
	汪志春
	队员
	

	5
	吕荣发
	队员
	

	6
	童国华
	队员
	

	7
	胡英奇
	队员
	

	8
	童国富
	队员
	

	9
	张有金
	队员
	

	10
	吴顺和
	队员
	

	11
	吴秋九
	队员
	

	12
	朱国忠
	队员
	

	13
	胡以成
	队员
	

	14
	江富良
	队员
	

	15
	宋生根
	队员
	

	16
	吴  亮
	队员
	

	17
	吴永清
	队员
	

	18
	朱六九
	队员
	

	19
	吴家福
	队员
	

	20
	胡义军
	队员
	

	21
	苏春全
	队员
	

	22
	卢金柱
	队员
	

	23
	项清华
	队员
	

	24
	童善金
	队员
	

	25
	汪荣林
	队员
	

	26
	张晓晖
	队员
	

	27
	宁新建
	队员
	

	28
	胡元进
	队员
	

	29
	汪燕君
	队员
	

	30
	毛博纯
	队员
	


附件8
水库现场防汛物资表

	物资

名称
	袋类

（条）
	砂石料

（ 立方米）
	桩木

（立方米）

	已备数量
	3800
	5
	

	存放地点
	管理房
	坝肩
	坝肩


备注：防汛土在水库附近划定范围以备取用。

	齐云山管委会防汛物资社会号料表

	序号
	社会  号料
	单位
	数量
	联系单位
	联系人

	1
	编织袋
	万条
	1
	素梅商店
	徐永高

	2
	水  泥
	吨
	100
	渭桥志春砂石料场
	汪志春

	3
	砂石料
	立方米
	100
	渭桥志春砂石料场
	汪志春

	4
	块  石
	立方米
	100
	渭桥志春砂石料场
	汪志春

	5
	木  材
	立方米
	20
	齐云山木村加工厂
	余桂华

	6
	挖掘机
	台
	2
	渭桥志春砂石料场
	汪志春

	7
	铲  车
	台
	2
	渭桥志春砂石料场
	汪志春

	8
	运输车
	辆
	4
	渭桥志春砂石料场
	汪志春


岩坑水库防汛抗旱指挥部





指挥长：程银根








鹤坞村责任人：汪永国（村主任）





管委会防汛抢险指挥机构





现场防汛抢险指挥机构

















负责预警、转移安置、抢险物资调运、抢险队伍集结、后勤保障等相关工作





险情抢护组








工程技术组








组长：胡元进


成员：汪燕君、胡伟





组长：宁新建


成员：毛博纯、张晓辉





联系调运抢险物资，调动抢险队伍，开展险情抢护





制定险情抢护方案，撰写险情发展和处置情况报告








2

